## Интерфейс
СЕТЕВОЙ АДРЕС | 1 | СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА
ДАТА/ВРЕМЯ | 2009-09-09 | 2009-09-09 |  | Система мониторинга
|  |  |  | БИ № | Поляр. потенц. | Защит. потенц. | Ток поляр. | КИП | Датч. ск. корр. |  |  | БИ № | Поляр. потенц. | Защит. потенц. | Ток поляр. | КИП | Датч. ск. корр.
УПРАВЛЕНИЕ | ТМ | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  | ТОК
РЕЖИМ | ЗАЩ. ПОТЕНЦ. | ЗАЩ. ПОТЕНЦ. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 17 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р |  |  |  | ЗАЩ. ПОТЕНЦ.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 18 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р |  |  |  | ПОЛ. ПОТЕНЦ.
ТОК, А | 64.8 | 50 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 19 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р |  |  | 64.8 | ВЫКЛ. | 64.8
НАПРЯЖЕНИЕ, В | 36 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 20 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 27.7778 | 1.8 | 36 | 2 | 36
ПОТЕНЦИАЛ, В | -3 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 21 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | -2.3148 | 12 |  | 1 | -3
ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ, Ч | 126.13 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 22 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 23 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
ДАТЧ. СКОР. КОРР. | 1 РАЗРЫВ | 2 НОРМА | 3 НОРМА | 8 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 24 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 25 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
СЕТЬ | В НОРМЕ |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 26 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В | 226 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 27 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
|  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 28 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
ТЕМПЕРАТУРА, ºС | 42 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 29 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 30 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
ВЫПРЯМИТЕЛИ | █ █ ▬ ▬ ▬ ▬ |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 31 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
| ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р | 32 | 0 | 0 | 0 | О | Р | Р | Р
ИЗМЕНИТЬ
ИЗМЕНИТЬ
УСТАНОВИТЬ
УСТАНОВИТЬ
УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ

## Описание
Название поля | Связь с регистром | Значения поля (соответствующее значение регистра) | Устанавливаемое значение | Связь с регистром
СЕТЕВОЙ АДРЕС |  | СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА / СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ
ДАТА/ВРЕМЯ | 2010 | __.__.____ 00:00:00 | __.__.____г. 00:00:00 | 2010
УПРАВЛЕНИЕ | 2017 | РУЧНОЕ(0х00,0х01,0х02,0х06) / ТМ(0х03,0х05,0х07,0х08)
РЕЖИМ | 2017 | ТОК (0х00,0х03) / ЗАЩ. ПОТЕНЦ. (0х06,0х07) / ПОЛ. ПОТЕНЦ.(0х02,0х05) / НАПРЯЖЕНИЕ (0х02) / ВЫКЛ. (0х08) | ТОК (0х03) / ЗАЩ. ПОТЕНЦ. (0х07) / ПОЛ. ПОТЕНЦ.(0х05) / ВЫКЛ. (0х08) | 2017
ТОК | 2000 | 0-100А (0-10000) | 0-100А (0-10000) | 2014
НАПРЯЖЕНИЕ | 2001 | 0-48В (0-480)
ПОТЕНЦИАЛ | 2002 | -5 - 5В (-500 - 500) | -5 - 5В (-500 - 500) | 2016
ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ | 2003-2004 | 999999,99ч
ДАТЧ. СКОР. КОРР.
1 | 2009 | НОРМА / РАЗРЫВ
2 | 2009 | НОРМА / РАЗРЫВ
3 | 2009 | НОРМА / РАЗРЫВ
СЕТЬ | 2009 | В НОРМЕ / ОТСУТСТВУЕТ / ПОНИЖЕНО / ПОВЫШЕНО
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 2005 | 0-300В
ТЕМПЕРАТУРА | 2006 | -45 - 100ºС
ВЫПРЯМИТЕЛИ
1 | 2007-2008 | █ (исправен) / Ο (выключен) / ▬ (отсутствует) / ! (авария)
2 | 2007-2008 | █ (исправен) / Ο (выключен) / ▬ (отсутствует) / ! (авария)
… | 2007-2008 | █ (исправен) / Ο (выключен) / ▬ (отсутствует) / ! (авария)
12 | 2007-2008 | █ (исправен) / Ο (выключен) / ▬ (отсутствует) / ! (авария)