Уважаемые господа!

Все мы прекрасно понимаем, что существуют уже действующие протоколы обмена с модулями и конечно не хочется что то менять в уже отлаженной системе. Однако следует отметить, что наша работа по «достижению консенсуса», судя по всему, будет претендовать на статус отраслевого стандарта. По этому поводу хочу изложить некоторые наши мысли:

- «Мухи к мухам – котлеты к котлетам». В настоящее время из спецификации протокола Modbus убраны требования к единообразию представленных данных, но любой программист скажет, что гораздо удобнее работать с раздельными регистрами флагов и данных, чем возиться с масками. Кроме того, в перспективе это позволит применять в качестве модуля управления стандартный промышленный контроллер. Отсюда следует вывод: регистры флагов, данных и команд должны быть раздельными.

- «Хочу всё знать». По нашему опыту построения различных систем (в т.ч. систем гарантированного электропитания), Заказчик со временем умнеет и начинает требовать предоставления ему дополнительных данных о состоянии системы. Исходя из этого необходимо, как минимум, описать некоторые стандартные регистры (например регистр температуры модуля).

- «Сколько вешать в граммах?».